**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **Kombinezon ochronny z kapturem – jednorazowy**  **Kombinezon z włókniny polipropylenowej 40 g/m2 z kapturem obszytym gumką. Gumka ściągająca w talii, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny. Rozmiar M,L,XL,XXL.** | Szt. | 200 |
| 2 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar S** | Op. | 16 |
| 3 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar M** | Op. | 81 |
| 4 | **Rękawice lateksowe** diagnostyczne, niejałowe, lekko pudrowane, jednorazowego użytku. Wykonane z najwyższej jakości mleczka lateksowego, o obniżonej zawartości protein. Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar L** | Op. | 10 |
| 5 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe,** antyalergiczne.  **Rozmiar: S** | Op. | 5 |
| 6 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe,** antyalergiczne  **Rozmiar : M** | Op. | 48 |
| 7 | **Rękawice winylowe, bezpudrowe,** antyalergiczne  **Rozmiar : L** | Op. | 10 |
| 8 | **Rękawice nitrylowe diagnostyczne, ochronne ,czarne, bezpudrowe-** zabezpieczają przed działaniem substancji chemicznych, zadrapaniami i brudem, posiadają chlorowaną wewnętrzną ,polimerową powłokę ,która nie podrażnia skóry i ułatwia zakładanie**.** Teksturowane końcówki palcówpodwyższają jakość i precyzje pracy, gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów. **Rękawice mogą być używane przez osoby uczulone na lateks.** Normy i standardy pozwalają na ich kontakt z żywnością. Zakończone są równo rolowanym brzegiem, chroni dłonie i część przedramienia. (100 szt. w opakowaniu)  **Rozmiar: S** | Op. | 10 |
| 9 | **Rękawice nitrylowe diagnostyczne, ochronne, czarne, bezpudrowe –** pozostałe parametry jak wyżej.  **Rozmiar: M** | Op. | 18 |
| 10 | **Rękawice gospodarcze z grubej gumy-** lekko flokowane, moletowane na chwytnej części dłoni, wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego, przeznaczone do praz domowych, sanitarnych, ogrodniczych.  **Rozmiar: S** | para | 190 |
| 11 | **Rękawice gospodarcze z grubej gumy-** lekko flokowane, moletowane na chwytnej części dłoni, wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego, przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, ogrodniczych.  **Rozmiar: M** | para | 590 |
| 12 | **Rękawice gospodarcze z grubej gumy-** reszta parametrów jak w pozycji : 10 i 11  **Rozmiar : L** | para | 200 |
| 13 | **Maseczka ochronna jednorazowa – musi posiadać certyfikat CE** oraz posiadać normy **EN 14683.** Maseczka składa się z trzech warstw: **1 z włókniny polipropylenowej-** hydrofobowa, **2 warstwa filtrująca- Melt Blown, 3 warstwa umożliwiająca oddychanie.** Maseczka nie zawiera lateksu, w górnej części posiada drucik, który umożliwia jej dopasowanie, wyposażona jest w gumki, które przytrzymują ją na twarzy. | Szt. | 3 600 |